## Sheet1
设备位置 | 设备型号 | 设备序列号 | 备注
18F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ4600131 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ1604523 | 交换机
| S5720S-52P-PWR-LI-AC | 21980106132SJ5600444 | 交换机
17F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ4600128 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ1604485 | 交换机
16F | S5720S-52P-PWR-LI-AC | 21980106132SJ5600453 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB600758 | 交换机
15F | S1720-28GWR-PWR-4P | 21980105922SK9600272 | 交换机
| S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ5600792 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ4613771 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ4613720 | 交换机
14F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ5600790 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ4613756 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ5606331 | 交换机
13F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ4601588 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB602942 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB602971 | 交换机
| S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ4601600 | 交换机
12F | S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB601657 | 交换机
| S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ5600251 | 交换机
| S5720S-52P-LI-AC | 21980106012SHC604289 | 交换机
11F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ5600252 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ5606243 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ5606330 | 交换机
10F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ5600249 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ5606175 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ4613749 | 交换机
9F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ5600272 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ5606244 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ4613705 | 交换机
8F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ4601602 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB602946 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB602894 | 交换机
| S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ4601593 | 交换机
7F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ5600805 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB601659 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB601660 | 交换机
6F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ5600818 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB601658 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB601655 | 交换机
5F | S5720S-52P-PWR-LI-AC | 21980106132SJ5600451 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ1604501 | 交换机
4F | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ4601722 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ1604502 | 交换机
3F | S5720-28P-PWR-LI-AC | 21980105882SJ4601886 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SJ1604497 | 交换机
2F | S5720S-52P-PWR-LI-AC | 21980106132SJ5600591 | 交换机
| S5720S-28P-LI-AC | 21980105782SHB602428 | 交换机
| S5720S-52P-PWR-LI-AC | 21980106132SJ2600217 | 交换机
| S5720S-52P-LI-AC | 21980106012SHB604486 | 交换机
| S5720S-28P-PWR-LI-AC | 21980105892SJ4600103 | 交换机
机房 | S5720-32C-HI-24S-AC | 2102358600DMJ1000058 | 交换机
| S5720-32C-HI-24S-AC | 2102358600DMJ1000018 | 交换机
机房 | UPS5000 (For UC&C) | 2102310MKD10H4000623 | UPS
| UPS5000 (For UC&C) | 2102310MKD10H4000624 | UPS
| UPS5000 (For UC&C) | 2102310MKD10H4000626 | UPS
| UPS5000 (For UC&C) | 2102310MKD10H4000637 | UPS
| UPS5000 (For UC&C) | 2102310MKD10H4000638 | UPS
| UPS5000 (For UC&C) | 2102310MKD10H4000645 | UPS
| FusionModule | 2102311FTD10H4000002 | UPS机柜
| FusionModule | 2102311FTD10H4000008 | UPS机柜
| FusionModule | 2102311FTE10H6000001 | UPS机柜
| FusionModule | 2102311FTE10H6000002 | UPS机柜
| FusionDC1000C | 2102311JEX10H4000092 | 整体机柜
| FusionDC1000C | 2102311JEX10H4000115 | 整体机柜
| FusionModule | 2152272002FFH5000006 | 空调
| FusionModule | 2152272002FFH5000008 | 空调
| FusionModule | 2152272004MDH5000008 | 空调
| FusionModule | 2152272004MDH5000011 | 空调